## 운영현황
▣ 2024년도 자원회수시설 운영현황
구 분 |  |  |  |  | 계
계 | 폐 기 물 (톤) | 총반입량 | 반입량 총계 |  | 679128.78
|  |  | 일평균 |  | 2509.2653
|  | 생활폐기물 | 계 |  | 679128.78
|  |  | 일평균 |  | 2509.2653
|  | 사업장생활계 | 계 |  | 0
|  |  | 일평균 |  | 0
|  | 소각량 | 계 |  | 678366.23
|  |  | 일평균 |  | 2240.6396
| 유 틸 리 티 사 용 량 | 전력(kWh) |  |  | 68289479.076
|  | LNG (N㎥) | 소각로 |  | 676272
|  |  | SCR |  | 644019
|  |  | 보조, 용융 |  | 72718
|  |  | 소계 |  | 1393009
|  | 용수 (㎥) | 시수 |  | 569444
|  |  | 순수 |  | 160729.1
|  |  | 소계 |  | 730173.1
|  | 비상 발전기용 경유(ℓ) |  |  | 1913.1
| 에 너 지 판 매 | 폐열 (G㎈) | 생산량 |  | 1492821.9897
|  |  | 판매량 | 증기 | 832711
|  |  |  | 중온수 | 338943
|  |  |  | 편익시설 | 6648.6201
|  |  |  | 소 계 | 1178302.6201
|  |  | 자체 사용량 |  | 314519.3696
|  | 전력 (㎾h) | 생산량 | 소각 | 29701085
|  |  |  | 태양광 | 142487.7
|  |  |  | 소 계 | 29843572.7
|  |  | 판매량 |  | 9492072.624
|  |  | 사용량 | 자체 전력 | 20209012.376
|  |  |  | 태양광 | 142487.7
|  |  |  | 외부 전력 | 48340963
|  |  |  | 소 계 | 68692463.076
양천 | 폐 기 물 (톤) | 총반입량 | 총 계 |  | 103696.58
|  |  | 일평균 |  | 409.8679
|  | 생활폐기물 | 소 계 |  | 103696.58
|  |  | 일평균 |  | 409.8679
|  | 사업장생활계 | 소 계 |  | 0
|  |  | 일평균 |  | 0
|  | 소각량 | 계 |  | 103031.54
|  |  | 일평균 |  | 335.6076
| 유 틸 리 티 사 용 량 | 전력(kWh) |  |  | 8436090
|  | LNG (N㎥) | 소각로 |  | 182073
|  |  | SCR |  | 579617
|  |  | 보조, 용융 |  | 0
|  |  | 소계 |  | 761690
|  | 용수 (㎥) | 시수 |  | 30392
|  |  | 순수 |  | 12142
|  |  | 소계 |  | 42534
|  | 비상 발전기용 경유(ℓ) |  |  | 210
| 에 너 지 판 매 | 폐열 (G㎈) | 생산량 |  | 216867
|  |  | 판매량 | 증기 | 0
|  |  |  | 중온수 | 176430
|  |  |  | 편익시설 | 1700
|  |  |  | 소 계 | 178130
|  |  | 자체 사용량 |  | 38737
|  | 전력 (㎾h) | 생산량 | 소각 | 7940334
|  |  |  | 태양광 | 0
|  |  |  | 소 계 | 7940334
|  |  | 판매량 |  | 1563372
|  |  | 사용량 | 자체 전력 | 6376962
|  |  |  | 외부 전력 | 2059128
|  |  |  | 소 계 | 8436090
노원 | 폐 기 물 (톤) | 총반입량 | 총 계 |  | 159274.01
|  |  | 일평균 |  | 572.9281
|  | 생활폐기물 | 소 계 |  | 159274.01
|  |  | 일평균 |  | 572.9281
|  | 사업장생활계 | 소 계 |  | 0
|  |  | 일평균 |  | 0
|  | 소각량 | 계 |  | 161216.29
|  |  | 일평균 |  | 543.3494
| 유 틸 리 티 사 용 량 | 전력(kWh) |  |  | 16655464
|  | LNG (N㎥) | 소각로 |  | 147927
|  |  | SCR |  | 7964
|  |  | 보조, 용융 |  | 43235
|  |  | 소계 |  | 199126
|  | 용수 (㎥) | 시수 |  | 169770
|  |  | 순수 |  | 17884
|  |  | 소계 |  | 187654
|  | 비상 발전기용 경유(ℓ) |  |  | 0
| 에 너 지 판 매 | 폐열 (G㎈) | 생산량 |  | 315392
|  |  | 판매량 | 증기 | 231451
|  |  |  | 중온수 | 0
|  |  |  | 편익시설 | 2099
|  |  |  | 소 계 | 233550
|  |  | 자체 사용량 |  | 81842
|  | 전력 (㎾h) | 생산량 | 소각 | 0
|  |  |  | 태양광 | 23193
|  |  |  | 소 계 | 23193
|  |  | 판매량 |  | 0
|  |  | 사용량 | 소각 | 0
|  |  |  | 태양광 | 23193
|  |  |  | 외부 전력 | 16632271
|  |  |  | 소 계 | 16655464
강남 | 폐 기 물 (톤) | 총반입량 | 총 계 |  | 243726.86
|  |  | 일평균 |  | 912.8347
|  | 생활폐기물 | 소 계 |  | 243726.86
|  |  | 일평균 |  | 912.8347
|  | 사업장생활계 | 소 계 |  | 0
|  |  | 일평균 |  | 0
|  | 소각량 | 계 |  | 243237.45
|  |  | 일평균 |  | 787.9625
| 유 틸 리 티 사 용 량 | 전력(kWh) |  |  | 23452164
|  | LNG (N㎥) | 소각로 |  | 194726
|  |  | SCR |  | 52495
|  |  | 보조, 용융 |  | 29483
|  |  | 소계 |  | 276704
|  | 용수 (㎥) | 시수 |  | 232562
|  |  | 순수 |  | 60928
|  |  | 소계 |  | 293490
|  | 비상 발전기용 경유(ℓ) |  |  | 990
| 에 너 지 판 매 | 폐열 (G㎈) | 생산량 |  | 567015.9897
|  |  | 판매량 | 증기 | 479660
|  |  |  | 중온수 | 0
|  |  |  | 편익시설 | 2849.6201
|  |  |  | 소 계 | 482509.6201
|  |  | 자체 사용량 |  | 84506.3696
|  | 전력 (㎾h) | 생산량 | 소각 | 0
|  |  |  | 태양광 | 0
|  |  |  | 소 계 | 0
|  |  | 판매량 |  | 0
|  |  | 사용량 | 자체 전력 | 0
|  |  |  | 외부 전력 | 23855148
|  |  |  | 소 계 | 23855148
마포 | 폐 기 물 (톤) | 총반입량 | 총 계 |  | 172431.33
|  |  | 일평균 |  | 613.6346
|  | 생활폐기물 | 소 계 |  | 172431.33
|  |  | 일평균 |  | 613.6346
|  | 사업장생활계 | 소 계 |  | 0
|  |  | 일평균 |  | 0
|  | 소각량 | 계 |  | 170880.95
|  |  | 일평균 |  | 573.7201
| 유 틸 리 티 사 용 량 | 전력(kWh) |  |  | 19745761.076
|  | LNG (N㎥) | 소각로 |  | 151546
|  |  | SCR(공조보일러) |  | 3943
|  |  | 보조, 용융 |  | 0
|  |  | 소계 |  | 155489
|  | 용수 (㎥) | 시수 |  | 136720
|  |  | 순수 |  | 69775.1
|  |  | 소계 |  | 206495.1
|  | 비상 발전기용 경유(ℓ) |  |  | 713.1
| 에 너 지 판 매 | 폐열 (G㎈) | 생산량 |  | 393547
|  |  | 판매량 | 증기 | 121600
|  |  |  | 중온수 | 162513
|  |  |  | 편익시설 | 0
|  |  |  | 소 계 | 284113
|  |  | 자체 사용량 |  | 109434
|  | 전력 (㎾h) | 생산량 | 소각 | 21760751
|  |  |  | 태양광 | 119294.7
|  |  |  | 소 계 | 21880045.7
|  |  | 판매량 |  | 7928700.624
|  |  | 사용량 | 자체(터빈) | 13832050.376
|  |  |  | 자체(태양광) | 119294.7
|  |  |  | 외부 전력 | 5794416
|  |  |  | 소 계 | 19745761.076